## Sheet1
LED Calibration Curve
Analog Voltage In | Flux in mW/cm2
| Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Mean | SD
0 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0
0.5 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0
1 | 4.34 | 4.34 | 4.35 | 4.3433 | 0.0057735
1.5 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.3267 | 0.0057735
2 | 8.34 | 8.35 | 8.32 | 8.3367 | 0.015275
2.5 | 10.1 | 10.08 | 10.07 | 10.0833 | 0.015275
3 | 11.51 | 11.55 | 11.53 | 11.53 | 0.02
3.5 | 13.2 | 13.21 | 13.2 | 13.2033 | 0.0057735
4 | 14.74 | 14.67 | 14.63 | 14.68 | 0.055678
4.5 | 16.01 | 15.99 | 16.2 | 16.0667 | 0.1159
5 | 17.4 | 17.3 | 16.95 | 17.2167 | 0.23629
5.5 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9667 | 0.057735
6 | 19 | 18.8 | 19.1 | 18.9667 | 0.15275
6.5 | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 19.3 | 0.26458
7 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 19.7333 | 0.15275
7.5 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 0.2
8 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 0.1
8.5 | 19.2 | 19.5 | 19.1 | 19.2667 | 0.20817
9 | 19.3 | 19.1 | 19.9 | 19.4333 | 0.41633
9.5 | 19.2 | 19.1 | 19.59 | 19.2967 | 0.25891
10 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.7333 | 0.25166