## Sheet1
LED CALIBRATION CURVE Area = 0.7092cm2
Analog Voltage In | Absolute Power |  |  |  |  | Flux
| Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Mean | SD | Mean | SD
0 | 0.0418 | 0.0417 | 0.0418 | 0.041767 | 3.3333e-05 | 0.058893 | 4.7001e-05
0.5 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0 | 1.1873 | 0
1 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.5701e-16 | 2.383 | 2.2139e-16
1.5 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 3.5533 | 0
2 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0 | 4.6813 | 0
2.5 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 0 | 5.7671 | 0
3 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0 | 6.8105 | 0
3.5 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0 | 7.7975 | 0
4 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0 | 8.6435 | 0
4.5 | 6.67 | 6.66 | 6.66 | 6.6633 | 0.0033333 | 9.3956 | 0.0047001
5 | 7.18 | 7.17 | 7.17 | 7.1733 | 0.0033333 | 10.1147 | 0.0047001
5.5 | 7.17 | 7.17 | 7.19 | 7.1767 | 0.0066667 | 10.1194 | 0.0094003
6 | 7.17 | 7.16 | 7.16 | 7.1633 | 0.0033333 | 10.1006 | 0.0047001
6.5 | 7.15 | 7.14 | 7.14 | 7.1433 | 0.0033333 | 10.0724 | 0.0047001
7 | 7.13 | 7.14 | 7.13 | 7.1333 | 0.0033333 | 10.0583 | 0.0047001
7.5 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 0 | 10.0395 | 0
8 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0 | 10.0254 | 0
8.5 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.09 | 0.0057735 | 9.9972 | 0.0081409
9 | 7.06 | 7.08 | 7.04 | 7.06 | 0.011547 | 9.9549 | 0.016282
9.5 | 7.05 | 7.04 | 7.04 | 7.0433 | 0.0033333 | 9.9314 | 0.0047001
10 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 0 | 9.9126 | 0